1. PROJE MÜRACAAT EVRAKLARI

1.1	İş Bitirme Proje Başvuru Dilekçesi

1.2	Proje kapağı

1.3	Abone, Müşavir ve Müteahhit bilgileri (Firma tam unvanı, adres, telefon, faks, e-mail bilgileri)

2. MÜTEAHHİT FİRMA BELGELERİ

2.1	Müteahhit firma yetkilisi imza sirküleri

2.2	Yetkili mühendis ve saha sorumlusu yazısı (Projede görevlendirilen yetkili mühendis ve saha 	sorumlusu teknik elemanlarını bildiren yazı)

2.3	Yetkili mühendis ve saha sorumlusu sertifikaları

2.4	Yetkili mühendis imza sirküleri

2.5	Yetkili mühendis, saha sorumlusu ve kaynakçılara ait son 4 aylık SSK Bildirgeleri

2.6	Yetkili mühendis ve saha sorumlusu Sertifikaları (Yetkili makine mühendisinin MMO veya 	EPDK' ca kabul edilen kuruluşlardan alınmış "Doğal Gaz İç Tesisat / Endüstriyel ve Büyük 	Tüketimli Tesisler için Yetkili Mühendis Belgeleri", saha sorumlusuna ait asgari EML diploması 	veya ustalık belgesi)

2.7	PE ve Çelik Boru Kaynakçı Kalifikasyon belgeleri (Akredite kuruluşlardan alınmış MYK belgesi)

2.8	İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası (Dağıtım Firması Onaylı)

3. DOĞAL GAZ PROJE TANIMI VE TESİSAT BİLGİLERİ

3.1	Projenin tanımı, yapılan işlerin detaylı anlatımı belirtilecek.

3.2	Doğal gaz tesisatı yerleşim planı (Bina içi alanlarda 1/50, Bina dışı alanlarda 1/100 veya 1/200 	ölçekli; gerekli yerlerde detay gösterimi yapılarak.)

3.3	Doğal gaz tesisatı izometrik planı

3.4	Doğal gaz tesisatı malzeme notasyonlu izometrik planı

3.5	Doğal gaz tesisatı notasyonlu kaynak izometrik planı

3.6	Doğal gaz tesisatı boru hattı malzeme listesi (Boru, fittings, vana, regülatör, filtre, sayaç vb. bütün 	kompanentler gösterilecek.)

3.7	Malzeme katalogları ve sertifikaları

4. TASARIM ESASLARI

4.1	Malzeme standartları

4.2	Kaynak prosedürü

4.3	Tahribatsız muayene prosedürü

4.4	Test prosedürü (Mukavemet testi, Sızdırmazlık testi)

4.5	Boru boyama prosedürleri

4.6	Duvar ve Yol geçişleri

4.7	Topraklama esasları

5. DOĞAL GAZ KULLANICILARI VE TOPLAM TÜKETİM DAĞILIMI

5.1	Doğal gaz kullanıcıları ve toplam tüketim dağılım tablosu (Ünite adı, tüketim noktası,	tüketim miktarı, durumu (mevcut, yeni, yedek) toplam tüketim. (Kurulu fiili kapasite)

5.2	Doğal gaz kullanıcıları katalogları, sertifika ve üretici firma belgeleri

5.3	Doğal gaz uygunluk belgeleri

6. DOĞAL GAZ TESİSATI HESAPLAMALARI

6.1 	Tüketim cihazları kapasite hesaplamaları

6.2	Sayaç hesabı ve Sayaç kalibrasyon raporu

6.3	Boru hattı hesap izometrisi

6.4	Eşdeğer uzunluk tablosu

6.5	Doğal gaz tesisatı basınç kaybı ve hız hesabı

6.6	Havalandırma hesabı

6.7	Taşıyıcı sistemler mukavemet hesabı

6.8	Elektrik linye hattı

6.9	Baca hesapları, baca muayene ve baca sızdırmazlık raporları (Hesaplar ve imalat TSE yetkili baca firması tarafından yapılacak, akredite bir firma tarafından sızdırmazlık ve muayene raporu verilecektir)

7. BACA RAPORLARI

7.1	Baca İmalatçısı CE Sertifikaları

7.2	Baca İmalatçısı Performans Beyanı

7.3	Baca İmalatçısı Montaj Kılavuzu

7.4	Baca Montaj ve Kontrolünde Görev Alan Personelin Bacacı S3 ve Bacacı S4 	Sertifikaları/SGK belgeleri

7.5	Serbest Duran Bacalar Proje Değerlendirmesi İçin Ek Bilgiler (varsa)

7.6	Hesaplamalar

7.7	Baca Projesi (Çizimler)

7.8	Baca Proje Kontrol Raporu (Akredite firmadan temin edilecek)

7.9	Baca Malzeme ve Montaj Kontrol Raporu (Akredite firmadan temin edilecek)

7.10	Baca Sızdırmazlık Raporu (Akredite firmadan temin edilecek)

8. DOĞAL GAZ TESİSATI DETAY PROJELERİ

8.1	Hendek detayı

8.2	Duvar ve yol geçiş detayı

8.3	Konsol detayı

8.4	Topraklama ve köprüleme detayları

8.5	Havalandırma detayları

9. İKİNCİ KADEME BASINÇ DÜŞÜRME (RMS-B/RMS-C) İSTASYONLARI

9.1	İstasyon genel yerleşim planı (1/200 ile 1/500 ölçekli)

9.2	İstasyon P&I Diyagramı

9.3	İstasyon malzeme ve basınç sınıfları listesi

9.4	İstasyon hesaplamaları (filtre, sayaç, regülatör seçimi, relief valve, boru çap ve hız hesabı vb.)

9.5	İstasyon beton kaidesi temel detay projesi

9.6	İstasyon yerleşim alanı tel çit ve topraklama planı (1/50 veya 1/100)

9.7	Topraklama Raporu (EMO ONAYLI)

9.8	Malzeme katalog ve sertifikaları (tüm cihaz ve ekipmanların bakım onarım kılavuzu)

10. KATODİK KORUMA

10.1 	Katodik koruma hesapları

10.2	Anot yerleşim planı (Boru hattı izometrisinde belirtilecek)

10.3	Katodik koruma ölçüm kutusu detayı

10.4	Anot bağlantı detayları

11. DOĞAL GAZ KONTROL HATTI

11.1	Akış şeması

11.2	Ekipman tablosu

11.3	Katalog ve sertifikalar

12. GAZ ALARM SİSTEM DETAYLARI

12.1	Detektör yerleşim planı

12.2	PID şeması

12.3	Ekipman listesi

12.4	Pano akım şeması

13. TUTANAKLAR

13.1	Mukavemet testi tutanakları

13.2	Sızdırmazlık testi tutanakları

13.3	Radyografik muayene raporları

13.4	Topraklama ve katodik koruma raporu

13.5	Proje dosyalarının ve yapılan işlerle ilgili çekilen fotoğrafların bulunduğu CD (Boru, fittings, 	vana, filtre, regülatör, sayaç v.b bütün kompanentler gösterilecek, projeler Autocad formatında 	olacak)

NOT :

(1) Madde 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12'deki bütün proje hesap sayfaları, plan ve izometrik çizimler v.b. Müteahhit Yetkili Mühendisi tarafından imzalanmış olacaktır.

(2) Dosya bir nüsha ıslak imzalı (orijinal) olarak hazırlanıp gerekli düzeltme ve tamamlamaları takiben onaylanır. Toplam 4 (dört) nüsha olacak şekilde çoğaltılır. Bir nüsha GGOSB'de kalır. Bir nüsha müteahhide bir nüsha aboneye bir nüsha müşavire verilir.

(3) Kompanent seçimleri ilgili katalogdaki seçim abağı, diyagramı, tablosu v.b.  Üzerinde işaretlenmiş olacaktır.

(4) Dosya içindekiler kısmındaki sıraya göre hazırlanacaktır.

(5) GGOSB’nin gerekli görebileceği diğer bilgi ve belgeler istenildiği takdirde dosyaya eklenecektir.