**DOĞAL GAZ KULLANIMI VE DOĞAL GAZ TESİSAT DÖNÜŞÜMÜNDE İZLENECEK PROSEDÜR**

Gebze Güzelle Organize Sanayi Bölgesi Sınırları içinde yer alan Katılımcı Firmalar; Doğal Gaz tesisat dönüşüm işlerini, gaz dağıtım kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi müteahhit firmalara yaptırılır.

Doğal Gaz ile ilgili proje aşamasından nihai gaz kullanımına kadar olan tüm süreçler OSB Müdürlüğünün yetkilendirdiği müşavir firma tarafından yapılır.

Katılımcı firma, sertifika sahibi müteahhit ve müşavir firma ile anlaşarak bu firmalar ile işin kapsamını ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalar. GGOSB’ye abonelik başvurusunda bulunur ve Doğal Gaz sürecini başlatmış olur. Daha sonra aşağıdaki aşamalar takip edilir.

DOSYA ONAY VE GAZ AÇMA PROSÜDÜRÜ

1- Katılımcı firma doğal gaz kullanım talebini ve Müşavir Firma ve Müteahhit Firma bildirimini Gebze Güzelle Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak yapar.

2- Müteahhit firma Doğal Gaz iş başlama projesi dosyasını hazırlayıp Gebze Güzelle Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünün onayına sunar.

3- Gebze Güzelle Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünün iş başlama projesi dosyasını uygun görmesinin ardından bir üst yazı ile proje dosyası müşavir firmaya, müteahhit firma kanalıyla gönderilir.

4- Müşavir firma iş başlama projesi dosyasının kontrolünü ve onayını yaptıktan sonra müteahhit firmaya işe başlaması için onay verir.

5- Müteahhit firma tesisatları yapar, müşavir firmada gerekli tüm kontrol ve testleri yapar ve tutanak altına alarak Gebze Güzelle Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğüne bildirir.

6- Müteahhit firma Doğal Gaz iş bitirme dosyasını hazırlar ve müşavir firmaya teslim eder.

7- Müşavir firma iş bitirme proje dosyasında var ise eksiklerini tamamlattıktan sonra dosya onayını yapar ve Gebze Güzelle Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğüne bildirir.

8- Onaylı Doğal Gaz dosyası dört nüsha olarak çoğaltılarak orijinali ve röntgen filmleri Gebze Güzelle Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğüne teslim edilir.

9- Gebze Güzelle Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü ile ABONE arasında Doğal Gaz kullanım sözleşmesi imzalanır.

10- Müteahhit, Müşavir, ABONE ve OSB yetkilisi ile birlikte son kontrol ve testler yapılır, varsa eksikleri tamamlattırılır ve bir tutanak ile kayıt altına alınarak Doğal Gaz kullanıma açılır.

11- OSB Müdürlüğü tarafından kullanıcının Doğal Gaz aboneliği başlatılır.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Doğal Gaz Kullanım ve Abonelik Başvuru Dilekçesi \* için tıklayınız

Doğal Gaz Müşavir ve Müteahhit Firma Yetkilendirme Dilekçesi \* için tıklayınız.

Doğal Gaz Kullanımı ve Doğal Gaz Tesisat Dönüşümünde İzlenecek Prosedür\* için tıklayınız.

Doğal Gaz İşe Başlama Dosyası Başvuru Dilekçesi \* için tıklayınız.

Doğal Gaz İş Bitirme Dosyası Başvuru Dilekçesi \* için tıklayınız.

Doğal Gaz İşe Başlama Dosyası Evrak Listesi \* için tıklayınız.

Doğal Gaz İş Bitirme Dosyası Evrak Listesi \* için tıklayınız.

Doğal Gaz Proje Kapağı \* için tıklayınız.

2.MÜŞTERİ İSTASYONU ÇİZİMLERİ MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ

Tek Hatlı ve Tek Sayaçlı Müşteri İstasyonu Çizimi \* için tıklayınız.

Tek Hatlı ve Tek Sayaçlı Müşteri İstasyonu Ekipman Tablosu \* için tıklayınız.

Çift Hatlı ve Tek Sayaçlı Müşteri İstasyonu Çizimi \* için tıklayınız.

Çift Hatlı ve Tek Sayaçlı Müşteri İstasyonu Ekipman Tablosu \* için tıklayınız.

Çift Hatlı ve Çift Sayaçlı Müşteri İstasyonu Çizimi \* için tıklayınız.

Çift Hatlı ve Çift Sayaçlı Müşteri İstasyonu Ekipman Tablosu \* için tıklayınız.